XXI.LO.K.26.04.2023

# Zamówienie obejmuje adaptację dwóch toalet męskich na toalety damskie, oraz adaptację jednej toalety męskiej na damską.

## W pierwszym przypadku należy uwzględnić:

* wykonanie ścianki oddzielającej dwa nowo zamontowane pisuary od strefy z umywalkami
* montaż luster
* przewieszenie 3 sztuk umywalek
* adaptację instalacji wodno-kanalizacyjnej
* wykończenie płytkami remontowanych powierzchni wraz z nakładem aby zachować estetyką pomieszczenia
* malowanie całych łazienek, wraz z naprawą tynków, oraz usunięciem istniejących zacieków.

## W drugim przypadku należy:

* dostawić w istniejącej łazience 2 kabiny wraz ze ściankami i podtynkowymi zestawami misek ustępowych. Wykonać zabudowę, montaż ościeżnic .
* zamontować zakupione, przez wykonawcę a wskazane przez inwestora uchwyty na papier toaletowy w nowych kabinach
* pomalować całą łazienkę, wraz z uzupełnieniem tynków, oraz usunięciem istniejących zacieków
* przerobić istniejącą instalację wodno-kanalizacyjną, wraz z wykonaniem przyłącza rewizyjnego fi 50mm do udrażniania rur kanalizacyjnych w nowych kabinach.
* Wykończyć płytkami remontowane powierzchnie wraz z nakładem aby zachować estetyką pomieszczenia

### Uwagi

* Aby zmniejszyć uciążliwość remontu w tym samym czasie może być remontowana tylko jedna łazienka.
* Zapraszam przed złożeniem oferty na dokonanie oględzin remontowanych pomieszczeń w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
* Zakup materiałów i wyposażenia leży po stronie wykonawcy
* Zamawiający może zastrzec w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty, odwołania lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty oraz zgodnie z ustawą o e-fakturowaniu, art. 4 ust. 3, wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych